## PLC变量
所属模块 | 名称 | PLC地址 | 变量类型 | 是否保存
控制模块 | 总启动 | C:0 | Bool | false
控制模块 | 总停止 | C:1 | Bool | false
控制模块 | 机械复位 | C:2 | Bool | false
控制模块 | 报警复位 | C:3 | Bool | false
控制模块 | 空运行 | C:4 | Bool | false
控制模块 | 脱脂工位开 | C:5 | Bool | false
控制模块 | 脱脂工位关 | C:6 | Bool | false
控制模块 | 粗洗工位开 | C:7 | Bool | false
控制模块 | 粗洗工位关 | C:8 | Bool | false
控制模块 | 陶化工位开 | C:9 | Bool | false
控制模块 | 陶化工位关 | C:10 | Bool | false
控制模块 | 精洗工位开 | C:11 | Bool | false
控制模块 | 精洗工位关 | C:12 | Bool | false
控制模块 | 水分炉工位开 | C:13 | Bool | false
控制模块 | 水分炉工位关 | C:14 | Bool | false
控制模块 | 冷却室工位开 | C:15 | Bool | false
控制模块 | 冷却室工位关 | C:16 | Bool | false
控制模块 | 固化炉工位开 | C:17 | Bool | false
控制模块 | 固化炉工位关 | C:18 | Bool | false
控制模块 | 输送机工位开 | C:19 | Bool | false
控制模块 | 输送机工位关 | C:20 | Bool | false
监控模块 | 脱脂喷淋泵运行状态 | C:21 | Bool | false
监控模块 | 脱脂排风机运行状态 | C:22 | Bool | false
监控模块 | 脱脂喷淋泵压力值 | HR:0 | Float | true
监控模块 | 脱脂低液位报警 | C:23 | Bool | false
监控模块 | 脱脂pH值 | HR:2 | Float | true
监控模块 | 粗洗喷淋泵运行状态 | C:24 | Bool | false
监控模块 | 粗洗喷淋泵压力值 | HR:4 | Float | true
监控模块 | 粗洗喷淋泵过载报警 | C:25 | Bool | false
监控模块 | 粗洗低液位报警 | C:26 | Bool | false
监控模块 | 陶化喷淋泵运行状态 | C:27 | Bool | false
监控模块 | 陶化排风机运行状态 | C:28 | Bool | false
监控模块 | 陶化喷淋泵压力值 | HR:6 | Float | true
监控模块 | 陶化pH值 | HR:8 | Float | true
监控模块 | 陶化喷淋泵过载报警 | C:29 | Bool | false
监控模块 | 陶化低液位报警 | C:30 | Bool | false
监控模块 | 精洗洗喷淋泵运行状态 | C:31 | Bool | false
监控模块 | 精洗喷淋泵压力值 | HR:10 | Float | true
监控模块 | 精洗喷淋泵过载报警 | C:32 | Bool | false
监控模块 | 精洗低液位报警 | C:33 | Bool | false
监控模块 | 水分炉变频器运行状态 | C:34 | Bool | false
监控模块 | 水分炉炉口风帘风机运行状态 | C:35 | Bool | false
监控模块 | 水分炉测量温度 | HR:12 | Float | true
监控模块 | 水分炉温度报警 | C:36 | Bool | false
监控模块 | 水分炉燃烧机报警 | C:37 | Bool | false
监控模块 | 水分炉煤气泄漏报警 | C:38 | Bool | false
监控模块 | 冷却室离心风机运行状态 | C:39 | Bool | false
监控模块 | 冷却室离心风机过载报警 | C:40 | Bool | false
监控模块 | 固化炉变频器运行状态 | C:41 | Bool | false
监控模块 | 固化炉炉口风帘风机运行状态 | C:42 | Bool | false
监控模块 | 固化炉测量温度 | HR:14 | Float | true
监控模块 | 固化炉温度报警 | C:43 | Bool | false
监控模块 | 固化炉燃烧机报警 | C:44 | Bool | false
监控模块 | 固化炉煤气泄漏报警 | C:45 | Bool | false
监控模块 | 输送机变频器电源状态 | C:46 | Bool | false
监控模块 | 输送机变频器运行状态 | C:47 | Bool | false
监控模块 | 输送机变频器故障报警 | C:48 | Bool | false
监控模块 | 输送机行程报警 | C:49 | Bool | false
全局模块 | 厂内温度 | HR:16 | Float | true
全局模块 | 厂内湿度 | HR:18 | Float | true
全局模块 | 生产计数 | HR:20 | Int32 | false
全局模块 | 不良计数 | HR:22 | Int32 | false
全局模块 | 生产节拍 | HR:24 | Int32 | false
全局模块 | 累计报警 | HR:26 | Int32 | false
配方模块 | 脱脂设定压力上限值 | HR:28 | Float | false
配方模块 | 脱脂设定压力下限值 | HR:30 | Float | false
配方模块 | 粗洗喷淋泵过载上限值 | HR:32 | Int32 | false
配方模块 | 粗洗液位下限值 | HR:34 | Float | false
配方模块 | 陶化喷淋泵过载上限值 | HR:36 | Int32 | false
配方模块 | 精洗喷淋泵过载上限值 | HR:38 | Int32 | false
配方模块 | 精洗液位下限值 | HR:40 | Float | false
配方模块 | 水分炉温度上限值 | HR:42 | Int32 | false
配方模块 | 水分炉温度下限值 | HR:44 | Int32 | false
配方模块 | 冷却室离心风机过载上限值 | HR:46 | Int32 | false
配方模块 | 固化炉温度上限值 | HR:48 | Int32 | false
配方模块 | 固化炉温度下限值 | HR:50 | Int32 | false
配方模块 | 输送机设定速度 | HR:52 | Float | false
配方模块 | 输送机设定频率 | HR:54 | Int32 | false